| ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE |  |  |  |  | KATEDRA FYZIKY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno |  | Michal Trs |  |  |  |  |  |  | Datum měření | 30.4.2003 |
| Stud. rok |  |  | 1 |  |  | Ročník |  | 1. | Datum odevzdání | 21.5.2003 |
| Stud. skupina |  |  | 103 |  |  | Lab. skupina |  | 4 | Klasifikace |  |
| Čís. Úlohy | 5 |  |  | Název úlohy |  |  | Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole |  |  |  |

- Úkol měření

- Určete velikost tíhového zrychlení pro Prahu reverzním kyvadlem.

- Stanovte chybu měření tíhového zrychlení

- Proveďte korekci výsledné hodnoty doby kyvu pro reverzní kyvadlo 0 pomocí vztahu (2.17) a porovnejte korigovanou hodnotu s hodnotou naměřenou.

- Vypracujte graf závislosti 0d a 0h na poloze čočky, viz Postup měření.

- Obecná část

Spojujeme-li naši kartézskou soustavu souřadnic se zemským povrchem, považujeme ji v prvním přiblížení za inerciální. Je však známo, že Země rotuje a obíhá kolem Slunce. Je-li vztažná soustava spojená se Sluncem a stálicemi inerciální, pak soustava spojená se Zemí inerciální nebude. To ovšem nevadí, pokud si budeme vědomi a jsme připraveni možné efekty, které neinerciálnost vztažné soustavy může způsobit. Lze říci, že můžeme používat i neinerciální soustavu, ale musíme do ní zavést další síly setrvačné, aby výsledek našich výpočtů souhlasil s pozorovanými jevy.

Jestliže počátek soustavy souřadnic ztotožníme se středem Země a osy pevně spojíme s rotující Zemí, pak zjednodušená pohybová rovnice částice o hmotnosti m má na povrchu Země následující tvar:

ma'=mag−mA−mε×r−mωZ×(ωZ×r)−2mωZ×v'

První člen na pravé straně představuje jedinou pravou sílu působící na částici – gravitační působení Země. Neuvažujeme-li působení jiných těles, je pak možné přímo psát, že

ag=κMzr2rr

kde r je vzdálenost od středu země a vektor r je odpovídající polohový vektor. Velikost gravitačního zrychlení je pak rovna

ag=κMz(Rz+h)2

kde Rz je poloměr Země a h výška nad zemským povrchem. Vyšetřujeme-li pohyb jen v rámci malého prostoru, lze gravitační pole považovat za homogenní.

Druhý člen vyjadřuje setrvačnou sílu způsobenou nerovnoměrností translačního pohybu Země na její dráte. Tato setrvačná síla se projevuje v krátkých časových intervalech jen minimálně, a proto ji můžeme zanedbat.

Třetí člen vyjadřuje sílu Eulerovu, která by se projevila při zpomalování nebo zrychlování zemské rotace. Tyto změny jsou zcela zanedbatelné a Eulerovu sílu můžeme v tomto případě zanedbat.

Čtvrtí člen představuje sílu odstředivou, která působí kolmo od zemské osy. Pro velikost odstředivého zrychlení na povrchu platí vztah

aod=Rzωz2cos {α'

Toto zrychlení se vektorově sčítá se zrychlením gravitačním a v daném místě můžeme tíhové pole považovat opět za homogenní. Uvážíme-li, že na pólech nepůsobí odstředivá síla, je tíhové zrychlení g90 největší

gα=g90−ω2Rzcos2α(9,83217−0,034cos2α) ms-2

Poslední síla vystupující ve výše uvedené rovnici je síla Coriolisova. Vzhledem k tomu, že námi uvažované rychlosti budou dostatečně malé, můžeme Coriolisovu sílu opět zanedbat.

Tíhové zrychlení je v daném bodě pro všechna tělesa stejné. K jeho určení lze využít reverzního kyvadla, terén je zvláštním typem fyzického kyvadla. Fyzické kyvadlo je tuhé těleso, které se v tíhovém poli otáčí (kýve) kolem pevné vodorovné osy neprocházející jeho těžištěm T.

Na kyvadlo působí moment tíhové síly M=−mgdsinϕ, kde m je hmotnost kyvadla, d je vzdálenost těžiště od osy otáčení a φ je okamžitá výchylka z rovnovážné polohy. Znaménko minus značí, že tento moment působí proti výchylce, tj. snaží se kyvadlo vrátit do rovnovážné polohy. Pro těleso otáčející se kolem pevné osy platí pohybová rovnice v následujícím tvaru Jε=Jd2ϕdt2=M, kde є je úhlové zrychlení kyvadla a J je moment setrvačnosti kyvadla kolem zvolené osy O. Z předchozích rovnic vyplývá vztah d2ϕdt2+mgdJsinϕ=0. Z toho lze odvodit τϕm=τ01+122sin2ϕm2+1⋅32⋅42sin4ϕm2+..., kde  τ0=T02=πJmgd, představuje dobu kyvu, jakou by mělo těleso, kdyby kývalo přesně harmonicky, ale z předchozího vztahu je vidět, že pohyb přesně harmonický není. K určení teoretické doby kyvu τ0, pak vystačíme s uvažováním prvních dvou členů. Při uvažování sinϕ≈ϕ získáme rovnici d2ϕdt2+mgdJsinϕ=0, pro kterou platí, že τϕm=τ0.

Dále  můžeme definovat matematické kyvadlo (a poté ukázat analogii mezi kyvadlem fyzickým a matematickým).

Za matematické kyvadlo lze povařovat hmotný bod o hmotnosti m zavěšený na tuhém nehmotném závěsu délky l. Moment setrvačnosti takového kyvadla je J=ml2. Dobu kyvu tohoto kyvadla lze odvodit jako

τ0=πml2mgl=πlg

Srovnal-li by se uvedený výraz z obdobným výrazem pro fyzické kyvadlo, lze pozorovat analogii mezi dálkou matematického kyvadla a redukovanou délkou L=J/md kyvadla fyzického.

Redukovaná délka fyzického kyvadla se rovná délce matematického kyvadla, které má stejnou doby kyvu jako kyvadlo fyzické.

Dle Steinerovy věty platí, že J = J0 + md2. Dobu kyvu lze tedy určit jako

τ02=π2(J0+md2)mgd

Z této funkce je patrno, že existuje poloha os na každé straně od těžiště, pro které vychází stejná doba kyvu. Najdeme-li nesymetrickou polohu těchto os, je jejich vzdálenost rovna redukované délce kyvadla.

Tíhové zrychlení se pak určí jako g=π2Lτ02

- Postup měření

- Zapnuli jsem čítač kyvů se stopkami a síťovým přepínačem a druhý přepínač jsme přepnuli do polohy „START“.

- Zavěsili jsme kyvadlo v poloze s čočkou dole nastavenou na nejkratší vzdálenost od břitu. Kyvadlo jsem vychýlili z rovnovážné polohy k levému dorazu, aniž by se ho však dotýkalo a pustili jsme jej.

- Následně jsme v libovolném okamžiku stiskli tlačítko „NULOVÁNÍ“. Při stém kyvu jsme si poznamenali čas 1000d

- To samé jsme opakovali pro polohu s čočkou nahoře a odečetli jsme čas 1000h.

- Zvětšili jsme vzdálenost čočky od břitu o jednu otáčku čočky (1 mm) a měření jsme opakovali  dle bodů 2. 3. a 4. Naměřené doby kyvu jsme vynesli do grafu, jako funkci polohy čočky reverzního kyvadla.

- V měření jsme pokračovali, dokud se křivky vyjadřující závislost 0d a 0h na poloze čočky neprotly.

- Až se nacházela čočka v poloze, které odpovídala průsečíku obou křivek, provedli jsme ještě jednou měření doby kybu 0 z 500 kyvů podle obou os.

- Určili jsme střední hodnotu z 5000d a 5000h a pro ní jsme vypočítali hodnotu tíhového zrychlení.

- Odhadli jsme přesnost měření času a přesnost určení vzdálenosti břitů reverzního kyvadla a z těchto hodnot jsme vypočítali přesnost měřícího zařízení, jako celku.

Získané hodnoty jsme porovnali s tabulkovou hodnotou pro Prahu

- Schéma měřícího zařízení

- Seznam použitých přístrojů a pomůcek

Reverzní kyvadlo, závěs s optickým snímačem, čítač kyvu se stopkami.

- Tabulky naměřených hodnot a výsledků

|  L [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 t0d [s] | 77,14 | 77,19 | 77,25 | 77,31 | 77,36 | 77,40 | 77,41 | 77,42 | 77,43 | 77,43 | 77,45 |
| 100 t0h [s] | 76,15 | 76,39 | 76,60 | 76,85 | 77,07 | 77,32 | 77,35 | 77,41 | 77,42 | 77,46 | 77,52 |

|  L [mm] | 5,52 |
| --- | --- |
| 500 t0d [s] | 387,13 |
| 500 t0h [s] | 387,04 |

Vzdálenost břitů :

L = (0,596  0,001) [m]

Výpočet střední hodnoty doby kyvu :

τ0=12⋅(500τ0d+500τ0h)500=387,13+387,041000= 0,77417 s

Tíhové zrychlení se tedy rovná:

g=p2Lt02 = π2⋅0,596(0,77417)2 = 9,8146 m.s-2

Výpočet chyby pro tíhové zrychlení :

J(L)=0,001[m]   ϑ(τ500)=0,01 s

t=t500500

ϑ(τ)=ϑτ500500=0,01500=2⋅10−5 s

ϑ(g)=∂g∂L2ϑ2(L)+∂g∂τ2ϑ2(τ)=πτ2ϑ2(L)+2Lτ2ϑ2(τ)=π0,77417210−32+2⋅0,5960,7741722⋅10−52

ϑg=16,467⋅10−6+4,741⋅10−10

ϑ(g)=0,016m.s-2

Korekce výsledné hodnoty doby kyvu :

Za m dosadíme naměřenou hodnotu kyvu, 0 je doba kyvu pro případ, že by se kyvadlo kývalo přesně harmonicky.

m  5°

τϕm=τ01+122sin2ϕm2

τ0=τϕm1+122sin2ϕm2=0,774171+0,25⋅sin22,5°=0,774171+0,00047566

0 = 0,77380 [s]

- Graf

Viz příloha

Příloha 1 - Závislost 0d a 0h na poloze čočky

- Závěr

Tíhové zrychlení pro Prahu :

| Námi stanovená hodnota | Tabulková hodnota |
| --- | --- |
| g = (9,815 ± 0,016) [m.s-2] | gn = 9,81040 [m.s-2] |

Odchylka byla pravděpodobně způsobena konstrukcí reverzního kyvadla, např. břity byly již stalým měřením značně opotřebované. Je to patrné i z výpočtu chyby pro tíhové zrychlení, kde chyba způsobená délkou kyvadla je řádově větší.

- Kontrolní otázky

- Jak závisí tíhové zrychlení na zeměpisné šířce?

Tíhová síla se skládá ze síly gravitační a odstředivé – která závisí na vzdálenosti tělesa od osy otáčení Země, proto bude tíhová síla v oblastech blíže k rovníku menší, než na pólech Země.

- Závisí tíhové zrychlení rovněž na zeměpisné délce?

Ne, na zeměpisné délce tíhové zrychlení nezávisí.

- Jedná se v případě fyzického kyvadla o pohyb přesně harmonický?

Ne, v případě fyzického kyvadla se pohybu přesně harmonickému pouze blížíme pro malé rozkmity kyvadla.

- Pro jakou zeměpisnou šířku je tíhové zrychlení minimální?

Na rovníku je tíhové zrychlení minimální, protože tam působí největší odstředivá síla.

- Jak zní Steinerova věta?

Steinerova věta zní: Moment setrvačnosti kolem libovolné osy se rovná součtu momentu setrvačnosti kolem osy procházející těžištěm a momentu setrvačnosti bodové hmotnosti m ve vzdálenosti a.

J = J0 + ma2

- Jak definujete redukovanou délku fyzikálního kyvadla?

Redukovaná délka fyzického kyvadla je rovna délce matematického kyvadla, které má stejnou dobu kyvu jako dané fyzické kyvadlo.

- Jaké síly, kromě gravitační, působí na těleso v soustavě spojené se Zemí?

Kromě gravitační síly působí na těleso v soustavě spojené se Zemí ještě síly setrvačná, Eulerova, odstředivá a Coriolisova.