## List1
EM3-04
Aa - ohmova metoda
| naměřené hodnoty |  | vypočtené hodnoty |  |  | Xc
| U[V] | I[A] | C |  |  | 2064.7059
C1 | 7.02 | 0.0034 | 7.7084e-08 |  |  | 2929166.6667
C2 | 7.03 | 2.4e-06 | 5.4335e-11 |  |  | 164637.0023
C3 | 7.03 | 4.27e-05 | 9.667e-10 |  |  | 104.8904
C4 | 6.22 | 0.0593 | 1.5173e-06
Ab - Srovnávací metoda
| naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty
| In | Ix | Cn | Cx
C1 | 0.00349 | 0.0035 | 7.99e-08 | 8.0129e-08
C2 | 0.0422 | 3.5e-06 | 1e-06 | 8.2938e-11
C3 | 0.0422 | 4.48e-05 | 1e-06 | 1.0616e-09
| Un | Ux
C4 | 3.39 | 3.39 | 1.5e-06 | 1.5e-06
Ac - Rezonanční metoda
| naměřené hodnoty |  |  | vypočtené hodnoty | Poznámka
| frn | frx | Cn | Cx
C1 | 187 | 618 | 9e-07 | 8.2404e-08 | série
C2 | 325 | 370 | 9e-07 | 6.9439e-07 | paralelní
C3 | 182 | 5600 | 9e-07 | 9.5062e-10 | série
C4 | 182 | 149 | 9e-07 | 1.3428e-06 | série
Ad - Wien;v m;stek
v
[12 empty] | f | kondenzátor | Cn [F] | Rn [W] | R3 [W] | R4 [W] | Cx [F] | Rx [W] | tg d [-]
[12 empty] | 1000Hz | C1 | 9.6e-07 | 10 | 10536 | 800 | 7.2893e-08 | 20501.8983 | 0.1065
[13 empty] | C2 | 8.5e-08 | 40 | 99999 | 100 | 8.5001e-11 | 33070330.7433 | 0.056618
[13 empty] | C3 | 5.39e-08 | 10 | 5379 | 100 | 1.002e-09 | 725042.0152 | 0.21906
[13 empty] | C4 | 4.63e-08 | 20 | 6 | 200 | 1.5433e-06 | 867333.3333 | 0.0001189
[12 empty] | 10kHz | C1 | 9.6e-07 | 10 | 6600 | 500 | 7.2727e-08 | 20455.303 | 0.010698
[13 empty] | C2 | 5.39e-08 | 40 | 99999 | 100 | 5.3901e-11 | 33070330.7433 | 0.0089287
[13 empty] | C3 | 5.39e-08 | 10 | 5379 | 100 | 1.002e-09 | 725042.0152 | 0.021906
[13 empty] | C4 | 4.8e-08 | 10 | 6 | 200 | 1.6e-06 | 867000 | 1.1473e-05
Ae - RLCG metr
naměřené hodnoty
| Cx [F] | Rx [W] | tg d [-] | Q [-]
C1 | 7e-08 | 270000 | 0.0083333 | 120
C2 | 4.812e-11 | 33070000000 | 0.0001 | 10000
C3 | 9.781e-10 | 39000000 | 0.0041667 | 240
C4 | 1.524e-06 | 26000 | 0.004 | 250
C - chyby měření
Wienův můstek
metoda | Ohmova | Srov. M. | Rezon.m. | f= 1 kHz | f = 10 kHz | Digitální m.
C1 | 10.12% | 14.47% | 17.72% | 4.133% | 3.896% | 0%
C2 | 12.91% | 72.36% | 1442946% | 76.64% | 12.01% | 0%
C3 | -1.165% | 8.538% | -2.809% | 2.448% | 2.448% | 0%
C4 | -0.4367% | -1.575% | -11.89% | 1.269% | 4.987% | 0%
Ba
č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
a [stupně] | 0 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140
C [pF] | 24.4 | 34 | 44.5 | 59 | 77 | 99.3 | 126.3 | 159.5 | 192.9 | 231 | 270
Bb
č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
a [stupně] | 0 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140
Cs [pF] | 21.4 | 27.8 | 34.6 | 41.7 | 49.5 | 57.1 | 65.1 | 71.5 | 77.5 | 83 | 86.8
[13 empty] | č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[13 empty] | a [stupně] | 0 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140
[13 empty] | Cs [pF] | 21.4 | 27.8 | 34.6 | 41.7 | 49.5 | 57.1 | 65.1 | 71.5 | 77.5 | 83 | 86.8
naměřené hodnoty
[13 empty] | č.m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[13 empty] | a [stupně] | 0 | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140
[13 empty] | C [pF] | 24.4 | 34 | 44.5 | 59 | 77 | 99.3 | 126.3 | 159.5 | 192.9 | 231 | 270
[13 empty] | Cs [pF] | 21.4 | 27.8 | 34.6 | 41.7 | 49.5 | 57.1 | 65.1 | 71.5 | 77.5 | 83 | 86.8

## graf
C
Css